|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Отчетные данные о выполнении производственной программы организации, оказывающей услуги в сфере горячего водоснабжения за год |
| Название организации: Геленджикский Филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" |
|  |  |  |  |
| Раздел 1. Баланс горячего водоснабжения |
|  |  |  |  |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
|  |  |  |  |
| 1 | Объем холодной воды на нужды горячего водоснабжения, в том числе: | тыс. куб.м | 0,00 |
| 1.1 | объем воды из собственных источников | тыс. куб.м |   |
| 1.2 | объем приобретенной воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб.м | 0,00 |
|  | Добавить |  |  |
| 2 | Объем воды на нужды горячего водоснабжения, прошедшей водоподготовку (систему ХВО) в открытых системах теплоснабжения | тыс. куб.м | 316,58 |
| 3 | Отпуск горячей воды, всего, в том числе: | тыс. куб.м | 316,58 |
| 3.1 | На собственные нужды  | тыс. куб.м |   |
| 3.2 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб.м | 316,58 |
| 3.2.1 | по приборам учета | тыс. куб.м | 288,35 |
| 3.2.2 | по нормативам | тыс. куб.м | 28,23 |
| 3.3 | В соответствии с санитарными нормами | тыс. куб.м | 316,58 |
| 3.4 | С нарушением санитарных норм | тыс. куб.м |   |
| 3.5 | По абонентам | тыс. куб.м | 316,58 |
| 3.5.1 | Собственным абонентам | тыс. куб.м | 316,58 |
| 3.5.1.1 | население | тыс. куб.м | 298,05 |
| 3.5.1.2 | бюджетные организации | тыс. куб.м | 12,36 |
| 3.5.1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м | 6,17 |
| 3.5.2 | Другим организациям, осуществляющим реализацию горячего водоснабжения | тыс. куб.м | 0,00 |
|  | Добавить |  |  |
| 4 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. куб.м | 0,00 |
| 4.1 | население | тыс. куб.м |   |
| 4.2 | бюджетные организации | тыс. куб.м |   |
| 4.3 | прочие потребители | тыс. куб.м |   |
| 5 | Изменение объема отпуска горячей воды всего, а так же в связи с:  | тыс. куб.м | 0,00 |
| 5.1 | изменением нормативов потребления | тыс. куб.м |   |
| 5.2 | установкой приборов учета | тыс. куб.м |   |
| 5.3 | прекращением отпуска горячей воды | тыс. куб.м |   |
| 6 | Потери горячей воды | тыс. куб.м |   |
| 7 | Темп изменения потребления воды | % |   |
|  |  |  |  |
| Раздел 2. Объем фактических финансовых потребностей на реализацию производственной программы (итого расходов на реализацию программы, формирующих полную производственную себестоимость), тыс. руб. | 79 324,35 |
|  |  |  |  |
| Раздел 3. Финансовый результат деятельности за истекщий период регулирования, тыс. руб. |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Отчетные достижения показателей качества и энергетической эффективности за 2019 год |  |  |
| Название организации: Геленджикский Филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Раздел 5.** Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2019 год (в строгом соответствии с планом утвержденной производственной программы) | Фактическое значение показателя за 2019 год | Документы подтверждающие значение показателя на соответствующие годы(документы загружаются в хранилище ЕИАС Краснодарского края) |
|   | **Показатели качества горячей воды** |
| 1 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0,00 | 0,00 | [https://regportal-tariff.ru/disclo/get\_file?p\_guid=ee3a7479-b308-425e-90a6-8e5730ff8ff8](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C%5C%5CPR.PROG.FACT.3.23%28v2.3.2%29%202019.xls%22%20%5Cl%20%22RANGE%21I16%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) |
| 1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |   | 0,00 |   |
| 1.2 | Общее количество отобранных проб, ед. |   | 0,00 |   |
| 2 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0,00 | 0,00 | [https://regportal-tariff.ru/disclo/get\_file?p\_guid=ee3a7479-b308-425e-90a6-8e5730ff8ff8](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C%5C%5CPR.PROG.FACT.3.23%28v2.3.2%29%202019.xls%22%20%5Cl%20%22RANGE%21I19%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) |
| 2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |   | 0,00 |   |
| 2.2 | Общее количество отобранных проб, ед. |   | 0,00 |   |
|   | **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед./км | 0,00 | 0,00 | [https://regportal-tariff.ru/disclo/get\_file?p\_guid=ee3a7479-b308-425e-90a6-8e5730ff8ff8](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C%5C%5CPR.PROG.FACT.3.23%28v2.3.2%29%202019.xls%22%20%5Cl%20%22RANGE%21I23%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) |
| 3.1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, ед. |   | 0,00 |   |
| 3.2 | Протяженность сети, км |   | 0,00 |   |
|   | **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 4 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 | 0,08 | 0,08 | [https://regportal-tariff.ru/disclo/get\_file?p\_guid=ee3a7479-b308-425e-90a6-8e5730ff8ff8](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C%5C%5CPR.PROG.FACT.3.23%28v2.3.2%29%202019.xls%22%20%5Cl%20%22RANGE%21I27%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) |
| 4.1 | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, тыс. Гкал  |   | 26,27 |   |
| 4.2 | Объем подогретой горячей воды, тыс. м3 |   | 316,58 |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |